- https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results

- По умолчанию выбран текущий год. Нужно выбрать «Все».

- Настроить фильтр. В поисковой строке ничего писать не нужно.

- В фильтре указываем только два параметра, указанные в паспорте прибора:

    - Регистрационный номер типа СИ

    - Заводской номер (для манометров, термометров и термоманометров указан на наклейке)

- Нажать кнопку «Применить»

Где указаны вводимые данные:

- Для резьбовых счетчиков

- Для фланцевых счетчиков

- Для манометров и термоманометров   4) Для термометров                                              Наклейка

На приборах КИП

Номер прибора

Номер прибора